## Slide 1: „Анализ на действащите нормативни актове в областта на сградите за обществено обслужване за образование и наука, за здравеопазване и в областта на културата и изкуствата и предложение за проект на нов нормативен акт”
Възложител: Министерство на инвестиционното проектиране
Изпълнител : Научно изследователски строителен институт- НИСИ-
Договор:РД-02-29-269/08.07.2013г
роителен институт- НИСИ-
Договор:РД-02-29-269/08.07.2013г

## Slide 2
Анализирани специални национални нормативни актове за проектиране
Средни общообразователни училища. Норми за проектиране. 1996 г.
Единни средни политехнически училища. Норми за проектиране. 1983 г.
Норми за проектиране на детски и учебно-възпитателни заведения 1988 г.
Норми за проектиране на общежития 1989 г.
Норми за проектиране на кина 1987 г.
Норми за проектиране на читалища 1984 г.
Норми за проектиране на обществено-културни клубове 1986 г.
Норми за проектиране на болнични заведения от общ тип и амбулаторно-поликлинични заведения 1987 г.
Норми за проектиране на психиатрични болници 1989 г.
Норми за проектиране на профилакториуми 1990 г.
Норми за проектиране на балнеосанаториални комплекси и балнеосанаториуми 1987 г.

## Slide 3
Анализирани национални нормативни актове
Закон за устройство на територията и негови подзаконови нормативни актове;
Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;
Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра;
Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително и за хора с увреждания;
Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони;
Наредба № 2 от 2004г за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии;
Закон за здравето и негови подзаконови нормативни актове със здравни изисквания към сгради и обекти за обществено обслужване;
Наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини;
Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли, детските кухни и здравните изисквания към тях;
Наредба № 9 от 1994 г. за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците;
Наредба № 5 от 1996 г. за хигиенните изисквания към устройството, обзавеждането и експлоатацията на общежития;

## Slide 4
Анализирани национални нормативни актове
Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
Наредба № Iз-2377 от 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.
Специално законодателство в областта на образованието и науката - Закон за народната просвета, Закон за висшето образование, Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, Закон за професионалното образование и обучение;
Наредби за придобиване на квалификация по съответната професия, които са държавни образователни изисквания (ДОИ) за тази професия;
Правилник за дейността на ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности (обн.ДВ. бр.77 от 2006г.);
Правилник за устройството и дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати (обн. ДВ.71 от 2006г.);
Наредба № 7 от 2000г. за определяне броя на паралелките и групите, броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, издадена от МОН

## Slide 5
Анализирани национални нормативни актове
Специално законодателство в областта на сградите за обществено обслужване в областта на здравеопазването - Закон за лечебните заведения;
Наредби на Министерството на здравеопазването за утвърждаване на медицински стандарти за изпълнение на почти всички медицински практики  60броя;
Специално законодателство в областта на сградите за обществено обслужване в областта на културата и изкуствата - Закон за закрила и развитие на културата; Закон за културното наследство; Закон за националния архивен фонд;
Наредба № Н-6 от 2009 г. за формиране и управление на музейните фондове;
Наредба № Н-3 от 2012 г. за създаването, съдържанието, поддържането, съхраняването и използването на националния документален архив на Националния институт за недвижимото културно наследство и научния архив на музеите;
Наредба №Н-9 от 2012 г. за реда за създаване и управление на обществените колекции;

## Slide 6
Анализирани чужди нормативни актове - сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката
DIN 58125 - Строителство на училища. Строително-технически изисквания за предотвратяване на произшествия;
DIN 1380 Разпределение на функционалните зони и функционалните секции на/в болниците;
СНиП 2.08.02-89* Обществени сгради и съоръжения;
Основни изисквания при проектиране на училища в Ирландия;
Препоръки за проектирането и строителството на училищни сгради - ново строителство и модернизация – Германия;
Планиране на училищни сгради в гр. Виена;
Градските училища и кампуси (територия на цялото учебно заведение, вкл. и парк) – планиране - Австрия;
Програма с показатели за помещенията за училищни съоръжения на началното училище - Дефиниция на пространство и строителни изисквания – Швейцария;
Проекти и принципи за гимназии – Великобритания;
Правила за строителство, саниране и обслужване на спортни обекти в училищата, Германия;
Стратегии за изграждане на здравословни училища, САЩ;

## Slide 7
Анализирани чужди нормативни актове
Сгради за обществено обслужване в областта на здравеопазването
Наредба относно състоянието на сгради на болнични заведения – Австрия;
Наредба за изграждане и експлоатация на болници – Германия
Сгради за обществено обслужване в областта на културата и изкуствата
Териториална наредба за изграждането и експлоатацията на места за събиране – Бавария;
Директива за изграждане и експлоатация на места на събиране за Саксония-Анхалт;
Директивата за места на събиране за провинция Хесен;
Наредба (код) за устройство на териториите в провинция Баден–Вюртенберг;
Стандарти за музеите - Асоциацията на немските музеи;
Предписания за сигурност за музеи и изложбени зали – Германия;
Ръководство за изграждане и оборудване на обществените библиотеки - Германия

## Slide 8
Съдържание на проекта на нов нормативен акт
Част първа Общи изисквания
Гл. първа Общи положения
Гл. втора Общи изисквания към сградите
Част втора Основни (съществени) изисквания към строежите
Гл. първа Механично съпротивление и устойчивост
Гл. втора Безопасност в случай на пожар
Гл. трета Хигиена, здраве и околна среда
Гл. четвърта Достъпност и безопасност при експлоатация
Гл. пета Защита от шум
Гл .шеста Икономия на енергия и тополосъхранение
Гл. седма Устойчиво използване на природните ресурси.

## Slide 9
Съдържание на проекта на нов нормативен акт
Част трета Изисквания при устройственото планиране, инвестиционното проектиране, строителството и въвеждането в експлоатация на сградите за обществено обслужване за образование и наука, за здравеопазване и в областта на културата и изкуствата
Гл. първа Сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката
Гл. втора Сгради за обществено обслужване в областта на здравеопазването
Гл. трета Сгради за обществено обслужване в областта на културата и изкуствата
  Раздел първи Териториално устройствени изисквания към урбанизираните територии и въздействието на околната среда
  Раздел втори Функционални и планировъчни изисквания, включително и специфични изисквания към обзавеждането и/или технологичното оборудване
  Раздел трети Специализирани изисквания към сградните инсталации:
    3.1. Електро захранване и инсталации;
    3.2. Инсталации за наблюдение, охрана и контрол на достъпа;
    3.3. Информационни системи;
    3. 4. ВиК- инсталации;
    3.5. ОВиК- инсталации;
    3.6. Асансьори, машини и друга обслужваща техника;
    3.7. Системи за управление и контрол на сградните инсталации.
Част четвърта Преходни и заключителни разпоредби

## Slide 10
С проекта на нормативен акт са определени:
минималните изисквания и условия за проектиране, изпълнение и експлоатация;
специфичните изисквания към сградите с оглед осигуряване на безопасност и ненарушаване на експлоатационните показатели за съответния вид сгради;
експлоатационните показатели на сградите, които трябва да удовлетворяват нормативните прагови нива за ново строителство и при реконструкции и модернизациии на съществуващи сгради;
експлоатационните показатели на функционалните характеристики и контролируемите параметри по видовете сгради, относими към основните изисквания към строежите;

## Slide 11
Обхванати в проекта на нормативен акт сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката
Детски ясли и детски кухни
Детски градини
Училища
а) начални - от I до IV клас включително;
б) прогимназиални - от V до VIII клас включително;
в) основни - от I до VIII клас включително;
г) гимназии - от IX до XII клас включително;
д) профилирани гимназии;
е) средни общообразователни - от I до XII клас включително;
ж) професионални гимназии - от VIII или IХ клас до ХII клас, включително;
з) професионални - от VII или VIII клас с продължителност на обучението до три години, от IХ клас - с продължителност на обучението до четири години, и професионални колежи след завършено средно образование - с продължителност на обучението до две години;
и) спортни;
к) по изкуствата;
л) специални (интернатен и полуинтернатен тип)
м) по културата
н) вечерни (сменни) училища (над 16-годишна възраст);
о) духовни училища.
Висши училища

## Slide 12
Обхванати в проекта на нормативен акт сгради за обществено обслужване в областта на здравеопазването
Лечебни заведения за извънболнична помощ:
амбулатории за първична медицинска помощ;
амбулатории за специализирана медицинска помощ;
самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории;
дентални центрове.
Лечебни заведения за болнична помощ:
болница за активно лечение;
болница за долекуване и продължително лечение;
болница за рехабилитация;
болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация.

## Slide 13
Обхванати в проекта на нормативен акт сгради за обществено обслужване в областта на културата и изкуствата
Музеи;
Библиотеки и читалища;
Художествени галерии;
Кина;
Театри;
Многофункционални зали с културно-просветно предназначение;

## Slide 14
Първо основно изискване към строежите „Механично съпротивление и устойчивост“
Контролируеми параметри:
носимоспособност и деформация на земната основа;
носимоспособност и коравина на строителната конструкция;
устойчивост на строителната конструкция и на земната основа под нея;
дълготрайност на строежа при експлоатационни, сеизмични и други възможни особени натоварвания.
Допълнителни изисквания при провеждане на изчислителните процедури за оценка на степента на удовлетвореност на нормативните изисквания за експлоатационните показатели на контролируемите параметри:
при определяне на класа по значимост на конструкцията;
при определяне на въздействията и комбинациите за ефектите от тях;
за методите, използвани за конструктивен анализ;
за гранично допустимите стойности на деформациите на конструкциите;
за точността при определяне на експлоатационните показатели на използваните строителни продукти.
Предписания за постоянното подържане на проектните експлоатационни показатели на контролируемите параметри на строежа, относими с първо основно изискване в продължение на икономически обоснования му експлоатационен срок

## Slide 15
Второ основно изискване към строежите „Безопасност в случай на пожар“
Контролируеми параметри:
минимално време на огнеустойчивост на конструктивните елементи;
размери на противопожарните сектори и отвори в ограждащите и пожарозащитни прегради;
минимално време на огнеустойчивост на пожарозащитните прегради;
маршути и размери на пътищата за евакуация;
реакция на огън на строителните продукти;
разстояние между съседните строежи;
Алгоритъм за провеждане на изчислителна процедура за оценка на безопасността на строежа в случай на пожар
Допълнителни технически изисквания за архитектурно-планировъчните решения, вътрешно сградните инсталации и използваните строителни продукти, чиито нива на експлоатационните показатели на съществените характеристики са относими към степента на удовлетворяване на безопасността на строежа в случай на пожар за съответните видове сгради, които не се съдържат в нормативните актове с общо приложение.

## Slide 16
Трето основно изискване към строежите „Хигиена, здраве и околна среда“
Контролируеми параметри
Въздействия от: вложените в строежа строителни материали, продукти и конструкции, приетата архитектурна и функционална планировка и оборудването и обзавеждането върху условията за обитаване и/или използване, изразени като: лъчение и емисии от опасни излъчвания; емисии на токсични газове и/или твърди частици; материали, предизвикващи токсичност при допир с кожата; клаустофобия, страх, ограничаване на естествените физиологичини човешки потребности; нарушаване на автономността на личното пространство;
Физични фактори на микроклимата или работната и битова среда
температура; защита от слънцегреене; относителна влажност; чистота и кратност на обмен на въздуха; изкуствено и естествено осветление; експозиция на шум и вибрации като елементи от факторите на работната среда
Мълниезащита
Хидроизолация
Чистота на питейната вода
Безопасност на предлаганите за консумация храни и напитки
Въздействието върху околната среда по време на строителството и експлоатацията на строежа, включително и управление на отпадъците

## Slide 17
Четвърто основно изискване към строежите „Достъпност и безопасност при експлоатация“
Контролируеми параметри:
Архитектурно-конструктивни параметри на елементи на сградите за ограничаване настъпването на травми и нещастни случаи;
Носещата способност и устойчивост на съединенията, с които се закрепват към носещата конструкция оборудване, обзавеждане, фасадни облицовки и архитектурни елементи при вероятните хоризонтални натоварвания и въздействия или в резултат на корозия за ограничаването на възможностите за падане на предмети от височина или падане в шахти и монтажни отвори при изпълнение на ремонтни дейности;
Устойчивост на хлъзгане, износоустойчивост, устойчивост на химикали, препарати за почистване и образуване на петна, както и дълготрайност на подови настилки за ограничаване на подхлъзване и спъване;
Височина и устойчивост на конструктивните елементи на загражденията при изпълнение на ремонтни дейности в строежите по време на експлоатацията им за ограничаване на падането в шахти, монтажни отвори и др.п.;
Параметри за осигуряване на достъпност до всички части на строежа и осигуряване на свободно придвижване и евакуация на хора, вкл. с увреждания, на носилки и нуждаещи се от допълнителни грижи (възрастни, жени с колички и деца на възраст от 2 до 18 години), при струпване на големи групи и при евакуация на болни хора.
Наличието на предупредителни и указателни знаци и пиктограми, фрактилност на настилките, аварийно осветление в неосветяеми помещения за недопускане на травми поради липса на указателни знаци;
Температура на използваната вода или течности, повърхностна температура на тръбопроводи или оборудване, наличие на предпазни прегради, предупредителни табели или характеристики на топлоизолацията за недопускане на изгаряния на хора от технологично оборудване или инсталации;
Изолации и защити срещу поражения от електрически ток;
Планирани средства и персонал за превенция и поддържане на строежите за недопускане на аварийни събития от вътрешно-сградните инсталации или при природни бедствия;
Техническите характеристики на средствата и системите за охрана и защита срещу криминални прояви и контрол на достъпа, режим на работа на физическата охрана.

## Slide 18
Пето основно изискване към строежите „Защита от шум“
Контролируеми параметри:
акустични характеристики на строежите в т.ч.:
- индекс на изолация от въздушен и/или ударен шум;
- време на реверберация;
дневно и средноседмично ниво на експозиция на шум, dB(A);
ниво на шум – ден и нощ в dB(A);
еквивалентно ниво на шума в dB(A);
върхово ниво на звуково налягане в dB(А).
При приемане и разрешаване на ползването на разглежданите обществени сгради, оценката на реализираните проектни експлоатационни показатели на контролируемите акустични параметри на строежа се извършва въз основа на протокол от проведени измервания.

## Slide 19
Шесто основно изискване към строежите „Икономия на енергия и топлосъхранение“
Контролируеми параметри:
    коефициент на топлопреминаване,
    топлинни загуби,
    разходи за отопление и за затопляне на гореща вода,
    технически характеристики на отоплителните, вентилационните и климатични инсталации;
    технически характеристики на дограмата и остъклените прегради по БДС EN 14351-1:2006+А1:2010;

## Slide 20
Седмо основно изискване към строежите „Устойчиво използване на природните ресурси“
Контролируеми параметри
гъвкавост и адаптивност на строежа по отношение на местоположението му и транспортните връзки до него, включително и за обслужващия стопанската дейност транспорт;
възможности за многофункционално използване на отделни структорни пространства от сградите при запазване на първоначално предвидената им основна функция
използване на екологични производствени материали или продукти;
ефективно управление на водите;
балансирано използване на естествено и изкуствено осветление и използване на фотоволтаични елементи;
постигане на биоразнообразие чрез използване на възможностите за изграждане на зелени покриви и фасадни стени;
ниво на контрол в етапите на проектиране, строителство и експлоатация;
прогнозиране на физическото и/или морално стареене на строежа чрез мониторинг на състоянието и оценка на разходите за полаганите грижи за поддържането им;
потенциални възможности за преустройства, реконструкции и модернизация;
опазване на защитените обекти и недвижимите културни ценности;
безопасно депониране на опасни строителни отпадъци след разрушаване (например: съдържащи азбест, тежки метали и излъчващи радиоактивност)

## Slide 21
Териториално-устройствени, функционални и планировъчни изисквания
Определени са:
Специфични териториално-устройствени изисквания за разглежданите видове сгради - към местоположението; при отчитане на демографските дадености; отдалеченост от източници на замърсяване; ориентация на сградите и др.
Специфични функционални и планировъчни изисквания за разглежданите видове сгради
експлоатационни показатели на архитектурно-планировъчните параметри на сградите (площи, височини на пространствата и помещенията и др.) ;
специфични планировъчни изисквания, свързани с осигуряването на необходимите пространства за обзавеждане и/или технологично оборудване (в случаите, където се изисква),
минимално-необходимите за оразмеряване структурните функционални пространства в сградите, с които се осигуряват необходимите условия за изпълняване на дейностите, свързани с предназначение на съответната сграда.

## Slide 22
Специфични изисквания към вътрешно-сградните инсталации:
Определени са специфични изисквания към:
електрозахранването и инсталациите;
инсталациите за наблюдение, охрана и контрол на достъпа;
информационните системи в съответния вид сгради;
сградни ВиК инсталации
ОВиК инсталации
асансьори, машини и друга обслужваща техника
системите за управление на вътрешно-сградните инсталации

## Slide 23
Специфични изисквания към сградите за обществено обслужване в областта на образованието и науката
Сградите се разглеждат като композиция от функционални пространства (многофункционални зони) в зависимост от вида на сградата.
Определят се минималните изисквания и изискванията, въведени със заданието за проектиране, както към новите, така и към съществуващите сгради.
Реализира се ефективно и устойчиво използване на съществуващите учебни заведения с предложените стойности на показателите за отделните функционални пространства, при условията на подходящи архитектурни решения, наличие на финансов ресурс и съвременно управление на учебния процес.
Реализира се гъвкавост на подхода при използване на определените минимални площи, като се дава възможност при обосновано проектно задание и ресурс на възложителя тези площи да бъдат по-големи.
Предвижда се мобилност при обзавеждането на пространствата с модулни мебели, което позволява бързо и лесно преустройване на помещенията, съобразно технологията на учебния процес, особено за многофункционалните зони за изкуства или технологии.
Определят се изискванията, свързани с удовлетворяването на съществените изисквания към строежите.
Определят се гранични нива на експлоатационните показатели на съществените характеристики на вложените в сградите строителни продукти, които позволяват изпълнението на съществените изисквания.

## Slide 24
Специфични изисквания към сградите за обществено обслужване в областта на здравеопазването
Определят се функционални показатели за сградите на основание на утвърдени медицински стандарти, които регламентират медицинските дейностите за около 60 броя различни медицински практики;
Сградите се разглеждат като композиция от функционални пространства в зависимост от вида на сградата.
Отстранени са забелязаните при анализа несъответствия в изискванията между отделните стандарти за едни и същи функционални пространства;
Възприет е иновативен принцип по отношение физическата среда за отделните практики, като се разглеждат възможностите за съвместяването на самостоятелната практика с други и обединяването на необходимите съпътстващи звена;
Определят се специфичните (функционални и композиционни) изисквания, свързани с удовлетворяването на съществените изисквания към строежите.
Определят се гранични нива на експлоатационните показатели на съществените характеристики на вложените в сградите строителни продукти, които позволяват изпълнението на съществените изисквания.

## Slide 25
Специфични изисквания към сградите за обществено обслужване в областта на културата и изкуствата
Взети са предвид съществените промени в изискванията за физическата среда за провеждане на събитията, свързани с задоволяване на новите потребности на обществото в областта на културата, изкуствата и забавленията, които са отразени в предложените технически изисквания;
Изискванията са съобразени с промените в обществения живот в страната, които са отразени в законите и наредби към тях на водещото в материята ведомство.
Определят се минималните изисквания и изискванията, въведени със заданието за проектиране, както към новите, така и към съществуващите сгради;
Сградите се разглеждат като композиция от функционални пространства в зависимост от вида на сградата. Например в сгради за провеждане на събития в областта на културата си предвиждат:
- пространства за провеждане на събитията, за които хората се събират – зрителни, конферентни, изложбени, клубни и др. зали или салони със или без сцена, арена или подиуми за вдиопоказ);
- пространства и помещения, обслужващи провеждането на събитията - кабини за прожекция, управление на звука и ефективното осветление,преводачески кабини, кабини или помещения за обслужване на радио- и телевизионни предавания и др.);
- пространства и помещения, обслужващи посетителите по отношение на улеснен
- достъп и създаване на комфортна среда за кратковременен престой;
- пространства и помещения, необходими за вътрешно сградните инсталации и необходимото технологично оборудване.

## Slide 26
Специфични изисквания към сградите за обществено обслужване в областта на културата и изкуствата
Определят се формата и размерите на залите за видео показ и сценични представления с оглед осигуряване на добра видимост за всеки зрител, микроклимат и удобни комуникации, като се посочват параметрите им и разположението на екрана или сцената в хоризонтален план и вертикален разрез;
Определя се достъпът до пространства (основно в музеите и галериите), който е ограничен за посетители и се контролира за работещите специалисти и обслужващия персонал по поддръжката;
Посочват се техническите изисквания към елементите от сградата, произтичащи от изискванията за сигурност и ограничаване на достъпа;
Посочват се изисквания към допълващата инфраструктура в прилежащите територии за улеснен достъп;
Разписани са съвременните тенденции във функциите на библиотеките като основно информационно средище на съвременното общество;
В библиотеките се предвиждат и изграждат функционални пространства (зони) - читателска зона (каталожна и заемна зала с книжен фонд за свободен достъп, общи и специализирани читални, пространства за справочно-библиографски и информационни услуги, пространства за прослушване и видеопоказ в областта на изкуствата и др.), пространства за “изкуства” (зони за групова и индивидуална работа), служебни помещения и администрация;
Определят се изискванията, свързани с удовлетворяването на съществените изисквания към строежите.
Определят се гранични нива на експлоатационните показатели на съществените характеристики на вложените в сградите строителни продукти, които позволяват изпълнението на съществените изисквания.