## Slide 1: КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРОЦЕСА И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБСЛЕДВАНИЯТА НА ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ Плевен, 17 март 2011 г.

## Slide 2: УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ
<number>
<number>
ОБСЛЕДВАНЕ
ЕСМ
Мониторинг
Контрол
Анализ
Реални
резултати
Производство
Готова
продукция
Потребена
енергия
МАТЕРИАЛИ
СУРОВИНИ
ЕНЕРГО
НОСИТЕЛИ
Постигане на ЕСМ
Съкращаване времето за постигане на целите
По – добро управление

## Slide 3: ОБСЛЕДВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ РЕГЛАМЕНТИРАНЕ НА ПРОЦЕСА – ЗЕЕ, чл. 33, ал. 2
<number>
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО
ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕЕ
НА ПС С ГОДИШНО
ПОТРЕБЛЕНИЕ
НА ЕНЕРГИЯ
НАД 3 000 MWh
ВЕДНЪЖ НА ВСЕКИ
3 ГОДИНИ
Ц Е Л
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
СПЕЦИФИЧНИТЕ
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА
НАМАЛЯВАНЕ НА
ЕНЕРГИЙНОТО
ПОТРЕБЛЕНИЕ И
ПРЕДЛАГАНЕ НА
МЕРКИ ЗА
ПОВИШАВАНЕ
НА ЕЕ
Notes: <number>

## Slide 4: ОБСЛЕДВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕСА
<number>
АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
ПОДДЪРЖА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ПРОЦЕСА В НИССЕЕ
УПРАЖНЯВА КОНТРОЛ
ВПИСВА В ПР
СОБСТВЕНИЦИ НА ПС
ПРЕДОСТАВЯТ ИНФОРМАЦИЯ НА АЕЕ
ВЪЗЛАГАТ ОБСЛЕДВАНЕ
ИЗВЪРШВАТ УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЕ
ФИРМИ ОТ ПР
ПРОВЕЖДАТ ОБСЛЕДВАНЕ
РАЗРАБОТВАТ МЕРКИ ПО ЕЕ
ИЗГОТВЯТ ДОКЛАД И РЕЗЮМЕ
ОБУЧАВАЩИ
РАЗРАБОТВАТ
УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
ИЗВЪРШВАТ
ОБУЧЕНИЕ
Notes: <number>

## Slide 5: ОБСЛЕДВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ АКТИВНОСТ НА ФИРМИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР
<number>
ОБСЛЕДВАЩА ФИРМА | БРОЙ ПС % | 
"БЪЛГАРСКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНИЯ" АД | 27 | 20,1
"ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ" ЕООД | 18 | 13,4
“ЕНЕРДЖИ СЕЙВИНГ” ЕООД | 16 | 11,9
"ЕЕС - ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ" ООД | 15 | 11,2
"ЕНЕРГЕТИКА – ЛД" ООД | 14 | 10,4
"ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ" | 8 | 5,9
СУМАРНО ЗА ШЕСТТЕ ФИРМИ | 98 | 73,1
ОБЩО ФИРМИ В ПР | 47 | БР.
ФИРМИ ОТ ПР С ОБСЛЕДВАНИЯ | 27 | БР.
 | 57,4 | %
Notes: <number>

## Slide 6: ОБСЛЕДВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ ПО СЕКТОРИ – GWh/year
<number>

## Slide 7: ОБСЛЕДВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ – ПО СЕКТОРИ/ПОД-СЕКТОРИ/БРАНШОВЕ – бр.
<number>

## Slide 8: ОБСЛЕДВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ ОЧАКВАНИ ИКОНОМИИ НА ЕНЕРГИЯ ПО РИП – в GWh/year
<number>

## Slide 9: ОБСЛЕДВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ ПО РИП – в млн. лв.
<number>

## Slide 10: ОБСЛЕДВАНЕ НА МСП СХЕМИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ
<number>
2007
ПРЕДОСТАВЕНИ
СРЕДСТВА
660,4 хил. лв.
ОБСЛЕДВАНИ
33 МСП
2008
ОБСЛЕДВАНИ
27 МСП
2009
ОБСЛЕДВАНИ
20 (19) МСП
ПРЕДОСТАВЕНИ
СРЕДСТВА
613,7 хил. лв.
ПРЕДОСТАВЕНИ
СРЕДСТВА
462,9 (440,9) хил. лв.
Notes: <number>

## Slide 11: ОБСЛЕДВАНЕ НА МСП ПРИЕТИ ДОКЛАДИ ОТ ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА АЕЕ
<number>
<number>
<number>
Notes: <number>
<number>
<number>

## Slide 12: ОБСЛЕДВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ СЪСТОЯНИЕ НА ПРОЦЕСА
<number>
ПАРАМЕТЪР | РАЗМЕРНОСТ | СТОЙНОСТ
ОБСЛЕДВАНИ ПС | бр. | 134
ОЧАКВАНА ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ | GWh/year | 445,5
НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ | млн. лв. | 204,4
СРЕДЕН СРОК НА ОТКУПУВАНЕ | год. | 3,3
СРЕДЕН ДЯЛ НА СПЕСТЯВАНИЯТА | % | 13,7
Notes: <number>

## Slide 13: ОБСЛЕДВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ НАЙ-ЧЕСТО ПРЕДПИСВАНИ МЕРКИ
<number>
М Я Р К А | ДЯЛ СПЕСТЯВАНИЯ
 | %
ОПТИМИЗИРАНЕ ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО НА СГРАДНИЯ ФОНД | 15,9
МЕРКИ ПО ОСВЕТИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ | 3,1
ВЪВЕЖДАНЕ НА СМК | 2,8
МЕРКИ ПО ГЕНЕРИРАЩИ МОЩНОСТИ | 10,5
МЕРКИ ПО ТЕХНОЛОГИЧНИ АГРЕГАТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ | 4,2

## Slide 14: ПОДЛЕЖАЩИ НА ОБСЛЕДВАНЕ ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ - 164
<number>
<number>
СЗ-15
СЦ-38
СИ-31
ЮЗ-32
ЮЦ-20
ЮИ-28

## Slide 15: КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ЦЕЛ - ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ СПЕСТЯВАНИЯ
ДЕЙСТВИЕ | РЕЗУЛТАТ
Контролни обследвания по чл. 64, т. 2 на ЗЕЕ | Установяване разликата по чл. 80 на ЗЕЕ
Контролни проверки по чл. 64, т. 1 на ЗЕЕ | Изпълнение на ЕСМ по чл. 33, ал. 3 на ЗЕЕ
Входящ контрол на документация | Съответствие на представените документи с изискванията на чл. 19 на Наредба № РД-16-346 от 2 април 2009 г.
КОНТРОЛНИ ПРОВЕРКИ НА ОБСЛЕДВАНИ ПС
Плевен | Топлофикация – Плевен ЕАД
Плевен | Сторко АД
<number>

## Slide 16: КОНТРОЛНИ ОБСЛЕДВАНИЯ ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ РД14-85/23.07.2010 НА АЕЕ
<number>
<number>
ИЗБОР НА ЛИЦА И УТВЪРЖДАВАНЕ ОТ ИД НА АЕЕ
ИЗГОТВЯНЕ НА ГРАФИК И ЗАПОВЕДИ
ПОСЕЩЕНИЯ НА МЯСТО, АНАЛИЗИ И ОЦЕНКИ
ИЗГОТВЯНЕ НА РЕЗЮМЕ ПО ОБРАЗЕЦ
СЪСТАВЯНЕ И ВРЪЧВАНЕ НА КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

## Slide 17: КОНТРОЛ НА ОБСЛЕДВАНИЯТА – ПО ГРАФИК
<number>
КОНТРОЛНИ ОБСЛЕДВАНИЯ
(установяват отклонението на
основния показател – общата
годишна икономия на енергия)
КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ
(отразяват резултатите от
сравняването на основния
показател)
КОНТРОЛ НА
ОБСЛЕДВАНИЯТА
АКТОВЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА
АДМИНИСТРАТИВНИ НАРУШЕНИЯ
(при разлика в основния
показател повече от 10%)
Notes: <number>

## Slide 18: КОНТРОЛНИ ОБСЛЕДВАНИЯ ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ
<number>
ДА ВКЛЮЧВАТ ВСИЧКИ ЕТАПИ,
РАЗПИСАНИ В ЧЛ. 9 НА
НАРЕДБА № РД-16-346/02.04.2009 г.
2. ДА ОБХВАЩАТ
ТЕХНИЧЕСКИТЕ СРЕДСТВА,
СИСТЕМИ И ЕЛЕМЕНТИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПС, СЪГЛАСНО
ЧЛ. 10 НА НАРЕДБА № РД-16-346/02.04.2009 г.
Notes: <number>

## Slide 19: ВХОДЯЩ КОНТРОЛ НА ПОСТЪПИЛА В АЕЕ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ ОБСЛЕДВАНИЯ
<number>
ПЪЛНОТА НА КОМПЛЕКТА
(резюме, протокол, декларация)
КОРЕКТНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА
(контрол на данните в резюметата)
КОНТРОЛ НА
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Notes: <number>

## Slide 20: ВХОДЯЩ КОНТРОЛ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ - ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ
<number>
ВЪВЕЖДАНЕ НА
ДАННИТЕ В НИССЕЕ.
КОМПЛЕКТОВАНЕ НА
ДОСИЕТА НА ПС
ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ,
КОРЕКТНА
ИНФОРМАЦИЯ
ИЗПРАЩАНЕ НА
ПИСМА С ПРЕДПИСАНИЯ
ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ
НА НАРУШЕНИЯТА
УСТАНОВЕНИ
НАРУШЕНИЯ
ПОЛУЧАВАНЕ НА
ПЪЛНА/КОРИГИРАНА
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Notes: <number>

## Slide 21: ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ – ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ОБОБЩЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ
 | ПОКАЗАТЕЛ | ОБЛАСТ | СТРАНАТА | %
1 | ЗАДЪЛЖЕНИ ЗА ОБСЛEДВАНЕ ПС бр. | 11 | 298 | 3,7
2 | ФИРМИ ОДИТОРИ ЗА ПС бр. | 1 | 47 | 2,1
3 | ОБСЛЕДВАНИ ПС бр. | 9 | 134 | 6,7
4 | ОЧАКВАНИ ИКОНОМИИ GWh/year | 3,6 | 445,5 | 0,8
5 | НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ млн. лв. | 6,7 | 204,4 | 2,9
6 | НЕОБСЛЕДВАНИ ПС бр. | 2 | 164 | 1,2
7 | СПЕЦИФИЧНИ ИКОНОМИИ kWh/year/лв | 0,54 | 2,18 | 24,6
<number>

## Slide 22: Време за въпроси и дискусия
<number>
Благодаря за вниманието!
Венцислав Мирчев
Началник отдел КЕЕПС
Агенция по енергийна ефективност
Тел.: 915 40 27
e-mail: VMirchev@SEEA.government.bg
Web: www.seea.government.bg