ОБОБЩЕНА ТАБЛИЦА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕРКИТЕ

| РДНСК | РО НСК | Брой проверя вани обекти | Брой училища | Брой детски градини | Брой други обекти | Брой констатирани нарушения по ЗУТ | Вид установено нарушение, вкл. за пожарна безопасност и санитарните изисквания/Забележки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РДНСК ЮЦР | РО НСК Хасково | 123 | 66 | 55 | 2 | 31 | - |
|  | РО НСК Смолян | 136 | 66 | 69 | 1 | 4 | - 40 бр. нарушения на противопожарните норми - 1 бр. предписания РЗИ |
|  | РО НСК Пазарджик | 108 | 67 | 40 | 1 | 46 | - 74 бр. нарушения на противопожарните норми |
|  | РО НСК Пловдив | 136 | 73 | 63 | 0 | 45 | - 56 бр. нарушения на противопожарните норми - 9 бр. предписания РЗИ |
|  | РО НСК Кърджали | 156 | 72 | 84 | 0 | 33 | -- 68 бр. нарушения на противопожарните норми |
| ОБЩ БРОЙ |  | 659 | 344 | 311 | 4 | 159 | -238 пожарни изисквания -10 здравна инспекция |
| РДНСК СЦР | РО НСК Велико Търново | 71 | 40 | 31 | 0 | 34 | - 26 бр. нарушения на противопожарните норми - 37 бр. предписания РЗИ |
|  | РО НСК Габрово | 73 | 38 | 35 | 0 | 7 | - |
|  | РО НСК Разград | 123 | 59 | 64 | 0 | 13 | - 97 бр. нарушения на противопожарните норми - 107 бр. нарушения на здравните норми |
|  | РО НСК Русе | 123 | 67 | 52 | 4 | 45 | - |
|  | РО НСК Силистра | 112 | 47 | 64 | 1 | 60 | - 6 бр. нарушения на противопожарните норми - 9 бр. нарушения на здравните норми |
| ОБЩИ БРОЙ |  | 502 | 251 | 246 | 5 | 159 | -129 пожарни изисквания -153 здравна инспекция |
| РДНСК ЮИР | РО НСК Бургас | 145 | 75 | 69 | 1 | 84 /основно пукнатини/ | - 18 бр. предписание от ПБЗН - 10 бр. нарушения на здравните норми |
|  | РО НСК Сливен | 114 | 65 | 49 | 0 | 42 | - 1 бр. нарушения на противопожарните норми |
|  | РО НСК Ямбол | 104 | 44 | 58 | 2 | 38/основно пукнатини/ | - 68 бр. нарушения на противопожарните норми - 5 бр. нарушения на здравните норми |
|  | РО НСК Стара Загора | 89 | 53 | 36 | 0 | 15 | - 4 бр. нарушения на противопожарните норми - 4 бр. нарушения на здравните норми |
| ОБЩ БРОЙ |  | 452 | 237 | 212 | 3 | 179 | -91 пожарни изисквания -19 здравна инспекция |
| РДНСК СИР | РО НСК Варна | 140 | 70 | 70 | 0 | 73 /основно пукнатини/ | - 13 бр. нарушения на противопожарните норми |
|  | РО НСК Добрич | 67 | 41 | 26 | 0 | - | - |
|  | РО НСК Шумен | 138 | 60 | 78 | 0 | 9 | - 3 бр. нарушения на противопожарните норми |
|  | РО НСК Търговище | 133 | 60 | 72 | 1 | 16 | - |
| ОБЩ БРОЙ |  | 478 | 231 | 246 | 1 | 98 | - 16 бр. нарушения на противопожарните норми |
| РДНСК СЗР | РО НСК Видин | 92 | 37 | 54 | 1 | 6 | - |
|  | РО НСК Монтана | 120 | 62 | 58 | 0 | 24 | - 3 бр. нарушения на противопожарните норми |
|  | РО НСК Ловеч | 94 | 59 | 35 | 0 | 7 | - |
|  | РО НСК Плевен | 185 | 102 | 82 | 1 | 4 | - |
|  | РО НСК Враца | 116 | 67 | 49 | 0 | 9 /3 бр. не са представени удостоверения за въвеждане в експлоатация/ | - 13 бр. нарушения на противопожарните норми - 1 бр. нарушениe на здравните норми |
| ОБЩ БРОЙ |  | 607 | 327 | 278 | 2 | 53 | - 16 бр. нарушения на противопожарните норми - 1 бр. нарушениe на здравните норми |
| РДНСК ЮЗР | РО НСК София | 398 | 180 | 218 | 0 | 116 | - |
|  | РО НСК Софийска област | 212 | 118 /от тях 3 неизполз Ваеми у-ща/ | 94 | 0 | 104 | - 111 бр. нарушения на противопожарните норми - 30 бр. нарушения на здравните норми |
|  | РО НСК Перник | 83 | 45 | 38 | 0 | 8 | - |
|  | РО НСК Благоевград | 124 | 61 | 62 | 1 | 16 | - 89 бр. нарушения на противопожарните норми - 3 бр. нарушения на здравните норми |
|  | РО НСК Кюстендил | 91 | 39 | 52 | 0 | 11 | - |
| ОБЩ БРОЙ |  | 908 | 443 | 464 | 1 | 255 | - 200 бр. нарушения на противопожарните норми - 33 бр. нарушения на здравните - норми |