| НАРЕДБА № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи | Път до документа |
| --- | --- |

Чл. 1. С тази наредба се определя номенклатурата на видовете строежи за отделните категории в зависимост от тяхната характеристика, значимост, сложност и рискове при експлоатацията им, посочени в чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Чл. 2. (1) Видовете строежи от първа категория, буква "а", са:

1. автомагистрали и съоръженията към тях - мостове, водостоци, подпорни стени, тунели, пътни възли, пешеходни надлези и подлези, пътни съоръжения за осветление, сигнализация, безопасност и спиране, опорни пунктове за поддържане на пътищата и др.;

2. пътища I и II клас от републиканската пътна мрежа и съоръженията към тях - мостове, водостоци, подпорни стени, тунели, пътни възли и кръстовища, пешеходни надлези и подлези, пътни съоръжения за осветление, сигнализация, шумозащита, безопасност и спиране и др.;

3. железопътни линии и сгради, вкл. гари за приемане на пътници и товари и съоръженията към тях - мостове, тунели, съоръжения за осветление, сигнализация, безопасност и поддържане, за електрификация на релсовите пътища, рампи, пешеходни надлези и подлези и др.;

4. пристанища за обществено ползване, вкл. за обществен транспорт, военни и гранично полицейски пристанища или кейове, сгради и съоръженията към тях - морски и речни гари, жп коловози и вътрешни пътища, вълноломи, кейове, докове, плавателни канали, открити и закрити складове, силози, резервоари, терминали, фарове и др.;

5. летища за обществено ползване, вкл. сградите и съоръженията към тях - самолетни писти, сгради за приемане на пътници и товари (пътнически и карго-терминали), хангари, диспечерски кули за ръководство и контрол на въздушния трафик, съоръжения за осветяване, сигнализация и безопасност и др.;

6. летища за агротехническа защита, военни, спортни и учебни летища и сградите и съоръженията към тях, описани в т. 5;

7. метрополитени и съоръженията към тях - метростанции, сгради и съоръжения за безопасност, електрификация, сигнализация, осветление, вентилация и климатизация.

(2) Видовете строежи от първа категория, буква "б", са:

1. преносни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на електроснабдяването - междусистемни (транзитни) електропроводи, далекопроводи над 110 kV и трансформатори над 1000 kVA;

2. преносни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на топлоснабдяването - магистрални топлопроводи;

3. преносни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на газоснабдяването - транзитни и магистрални газопроводи с високо налягане от газоизмервателни станции до газоразпределителни станции (ГРС) или автоматични газоразпределителни станции (АГРС);

4. преносни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на водоснабдяването - проводи за водоснабдяване от водоизточника до водоснабдителния резервоар, включително и такива, преминаващи през урбанизирани територии;

5. преносни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на далекосъобщителните дейности - магистрални оптични кабели и линии и съоръженията към тях.

(3) Видовете строежи от първа категория, буква "в", необходими за предпазване и защита на населението и възстановяване на районите от бедствия и аварии, са:

1. сградите на Народното събрание, Президентството, Министерския съвет, министерствата, национални и регионални служби за пожарна и аварийна безопасност и на гражданска защита;

2. защитни съоръжения на гражданската защита, вкл. скривалища;

3. сгради на лечебни заведения за болнична помощ, центрове за спешна медицинска помощ, хемотрансфузия и родилни домове;

4. укрепване на морските и речни брегове, изграждане на буни, дамби, диги, подпорни стени и други надземни и подземни предпазни съоръжения.

(4) Видовете строежи от първа категория, буква "г", са:

1. строежи или части от тях, криещи опасност от взрив (сгради, помещения, складове, технологични и транспортни инсталации и лаборатории), за производство и съхраняване на:

а) суровини, вещества и материали с налягане, по-голямо или равно на 0,07 МРа;

б) взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси;

в) пожароопасни материали (горими газове, леснозапалими горими течности, твърди и прахообразни вещества), при които е възможно образуване на взривоопасни концентрации и смеси, горими материали и негорими материали в горими опаковки;

г) вещества и материали, които при контакт с вода или кислород от въздуха е възможно да образуват взривоопасни концентрации и смеси;

д) хранилища за природен газ, компресорни станции, АГРС и други съоръжения към газопреносната мрежа;

2. строежи или части от тях, криещи опасност от значително вредно въздействие върху здравето на населението и околната среда и разпространение на отровни или вредни вещества (сгради, помещения, складове, технологични и транспортни инсталации и лаборатории) за производство и съхраняване на:

а) отровни и заразни вещества и материали, отделящи вредни газове;

б) наркотични вещества;

в) радиоактивни вещества и материали;

г) йонизиращи (електрически, магнитни, електромагнитни, рентгенови и др.) и нейонизиращи (ултравиолетови, инфрачервени, радиовълни и др.) лъчения;

д) хвостохранилища, сгуроотвали, съоръжения и инсталации за третиране на опасни отпадъци.

(5) Видовете строежи от първа категория, буква "д" - хидротехнически съоръжения, криещи опасност от наводнения, са:

1. язовири с обем над 50 млн. куб. м или с височина на язовирната стена над 80 м;

2. хидротехнически тунели, мост-канали (аквадукти), деривационни канали и др.

(6) Видовете строежи от първа категория, буква "е" - строежи, при които не се допуска прекъсване на технологичния процес, са производствени сгради и съоръжения в областта на металургията, химията, машиностроенето и др.

(7) Видовете строежи от първа категория, буква "ж", са дренажи, дренажни галерии, отводнителни кладенци, хоризонтални дрениращи канали, земни и скални контрафорси, буни, дамби, диги, подпорни стени и др. съоръжения за геозащита и брегоукрепване по реките и морския бряг.

(8) Видовете строежи от първа категория, буква "з", са сградите и съоръженията на електрическите централи, топлоелектрическите централи, вкл. за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, отоплителни централи, инсталации за оползотворяване на отпадна топлинна енергия и на възобновяеми енергийни източници с мощност над 100 MW.

(9) Видовете строежи от първа категория, буква "и", са производствените предприятия, вкл. сградите и съоръженията и складовете към тях с капацитет над 500 работни места.

(10) Видовете строежи от първа категория, буква "к", са сградите и съоръжения към тях на:

1. металургичните производства за цветни метали, чугун, стомана, преработка на руди за редки метали и др.;

2. химическите производства на перилни препарати, козметика, фармацевтика, производство на сол, перилни препарати и др.;

3. мини, рудници, кариери, в т.ч. ликвидацията и/или рекултивацията им, както и строежи, свързани с отстраняване на екологични щети в района на въздействието им.

(11) Видовете строежи от първа категория, буква "л", са други строежи с национално значение, определени с акт на Министерски съвет.

(12) Класификаторът на строежите по чл. 2, ал. 4 и ал. 10, т. 1 и 2 е даден в приложение № 1.

Чл. 3. Строежи от първа категория са и реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите по чл. 2, ал. 1 до ал. 11 включително.

Чл. 4. (1) Видовете строежи от втора категория, буква "а", са:

1. пътища III клас от републиканската пътна мрежа и съоръженията към тях - мостове, водостоци, подпорни стени, тунели, пътни възли и кръстовища, пешеходни надлези и подлези, пътни съоръжения за осветление, сигнализация, безопасност и спиране и др.;

2. първостепенна улична мрежа I и II клас - мостове, водостоци, подпорни стени, тунели, подземни улични мрежи, пътни възли и кръстовища, пешеходни надлези и подлези, улични съоръжения за осветление, шумозащита, сигнализация, безопасност и спиране и др.

(2) Видовете строежи от втора категория, буква "б", са:

1. електропроводи от 10 до 110 kV, вкл. електрически подстанции, трансформатори от 400 до 1000 kVA, понижителни и разпределителни станции;

2. главни клонове на водоснабдителни мрежи и съоръженията към тях в урбанизирани територии;

3. канализационни колектори за отвеждане на отпадъчни води от урбанизираните територии до пречиствателните станции за отпадни води и канализационни колектори за заустване във водоприемник, както и главни канализационни клонове в урбанизирани територии;

4. пречиствателни станции за питейни и отпадни води;

5. топлоснабдителни (разпределителни) мрежи и съоръженията към тях в урбанизирани територии;

6. разпределителни газопроводи от газоразпределителните станции до газоразпределителните пунктове и газоизмервателните уреди (газоразпределителните табла);

7. кабелни разпределителни мрежи и съоръженията към тях в урбанизирани територии.

(3) Видовете строежи от втора категория, буква "в", са хидротехнически съоръжения, в т.ч. язовири с обем от 30 до 50 млн. куб. м или с височина на язовирната стена от 50 до 80 м.

(4) Видовете строежи от втора категория, буква "г", са съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци (битови, строителни и производствени).

(5) Видовете строежи от втора категория, буква "д", са:

1. сгради и съоръжения за обществено обслужване с капацитет над 1000 места за посетители и/или с височина над 30 м - за образование, социални грижи, култура и изкуство, религия, административни и битови услуги, търговия, обществено хранене, хотели, за спорт и развлечения, складове за търговия и др.; номенклатурата на обществено-обслужващите сгради е дадена в приложение № 2;

2. лечебни заведения за болнична помощ, вкл. болници за активно лечение, болници за долекуване и продължително лечение, болници за рехабилитация, центрове за спешна медицинска помощ, центрове за трансфузионна хематология и лечебни заведения за извънболнична помощ, вкл. медицински центрове, центрове за хемодиализа, стоматологични центрове, медико-стоматологични центрове и диагностично-консултативни центрове.

(6) Видовете строежи от втора категория, буква "е", са производствени сгради с капацитет от 200 до 500 работни места, съоръженията и складовите сгради към тях.

(7) Видовете строежи от втора категория, буква "ж", са сградите и съоръженията на електрическите централи, топлоелектрическите централи, вкл. за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, отоплителни централи, инсталации за оползотворяване на отпадна топлинна енергия и на възобновяеми енергийни източници с мощност от 25 до 100 MW.

Чл. 5. Строежи от втора категория са и реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите по чл. 4, ал. 1 до ал. 7 включително.

Чл. 6. (1) Видовете строежи от трета категория, буква "а", са:

1. общински пътища и съоръженията към тях, вкл. мостове, водостоци, подпорни стени, тунели, кръстовища, пътни съоръжения за осветление, сигнализация, шумозащита, безопасност и спиране и др.;

2. улици от първостепенната улична мрежа III и IV клас и съоръженията към тях, вкл. мостове, водостоци, подпорни стени, тунели, подземни улични мрежи, пътни възли и кръстовища, пешеходни надлези и подлези, улични съоръжения за осветление, шумозащита, сигнализация, безопасност и спиране и др.

(2) Видовете строежи от трета категория, буква "б" - елементи на техническата инфраструктура, хидротехнически, хидромелиоративни, кабелни и др. мрежи, съоръжения и инсталации, непопадащи в горните категории, са:

1. трамвайни и тролейбусни линии и съоръженията към тях, вкл. депа и автобази;

2. кабинкови и открити въжени линии и съоръженията към тях;

3. рибарски, яхтени пристанища и пристанища, в които не се извършва обработка на товари, пътници и поща, водни бази за приставане и съхраняване на рибарски лодки и на спортно-развлекателни плавателни съдове;

4. язовири до 30 млн. куб. м или с височина на язовирната стена до 50 м;

5. хидромелиоративни съоръжения, вкл. напоителни и отводнителни канали;

6. електропроводи до 10 kV и трансформатори до 400 kVA;

7. кабелни разпределителни мрежи за радио- и телевизионни сигнали и съоръженията към тях в урбанизирани територии, вкл. съобщителни (базови) станции;

8. второстепенни клонове на водоснабдителната мрежа и съоръженията към тях в урбанизираните територии и локални пречиствателни съоръжения;

9. второстепенни канализационни клонове (улични) в урбанизираните територии и локални пречиствателни съоръжения.

(3) Видовете строежи от трета категория, буква "в" - жилищни и смесени сгради с високо застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 5000 кв. м или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители, са:

1. сгради за паркинг-гаражи, гаражи и открити паркинги, разположени в самостоятелни урегулирани поземлени имоти (УПИ) с капацитет над 100 паркоместа;

2. жилищни сгради с високо застрояване;

3. смесени сгради с високо застрояване;

4. сгради и съоръжения за обществено обслужване и складове за търговия с разгъната застроена площ над 5000 кв. м или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители (за образование, социални грижи, култура и изкуство, религия, административни и битови услуги, търговия, обществено хранене, хотели, сгради и съоръжения за спорт и развлечения и др.); номенклатурата на обществено-обслужващите сгради е дадена в приложение № 2;

5. лечебни заведения за болнична помощ, вкл. диспансери, домове за медико-социални грижи, хосписи, както и заведения за извънболнична помощ, вкл. самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории, аптеки.

(4) Видовете строежи от трета категория, буква "г", са производствени сгради с капацитет от 100 до 200 работни места, съоръженията и складовете към тях.

(5) Видовете строежи от трета категория, буква "д", са сградите и съоръженията на електрическите централи, топлоелектрическите централи, вкл. за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, отоплителни централи, инсталации за оползотворяване на отпадна топлинна енергия и на възобновяеми енергийни източници с мощност до 25 MW.

(6) Видовете строежи от трета категория, буква "е", са паркове и градини с площ над 1 ха, вкл. атракционни паркове, паркове за отдих, зоологически и ботанически градини, аквапаркове, дендрариуми, горски паркове, гробищни паркове.

Чл. 7. Строежи от трета категория са и реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите по чл. 6, ал. 1 до ал. 6 включително.

Чл. 8. (1) Видовете строежи от четвърта категория, буква "а", са:

1. частни пътища - отворени и неотворени за обществено ползване, горски и селскостопански пътища и съоръженията към тях, вкл. мостове, водостоци, подпорни стени, кръстовища и др.;

2. улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях (мостове, водостоци, подпорни стени, подземни улични мрежи, кръстовища, улични съоръжения за осветление, сигнализация, безопасност и др.).

(2) Видовете строежи от четвърта категория, буква "б" - жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв. м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители, са:

1. жилищни сгради със средно застрояване и сградните отклонения на инженерната мрежа към тях;

2. смесени сгради със средно застрояване и сградните отклонения на инженерната мрежа към тях;

3. сгради и съоръжения за обществено обслужване - за образование, социални грижи, култура и изкуство, религия, административни услуги, търговия, обществено хранене, хотели и услуги, сгради и съоръжения за спорт и развлечения и др.; номенклатурата на обществено-обслужващите сгради е дадена в приложение № 2;

4. амбулатории за първична медицинска помощ, амбулатории за специализирана медицинска помощ, дрогерии и селскостопански и ветеринарни аптеки.

(3) Видовете строежи от четвърта категория, буква "в", са производствените сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръженията и складовете към тях.

(4) Видовете строежи от четвърта категория, буква "г", са паркове, градини и озеленени площи до 1 ха, вкл. атракционни паркове, паркове за отдих, зоологически и ботанически градини, аквапаркове, дендрариуми, защитни насаждения, гробищни паркове, сгради за паркинг-гаражи, гаражи и открити паркинги, разположени в самостоятелни УПИ, с капацитет от 50 до 100 паркоместа.

Чл. 9. Строежи от четвърта категория са и реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите по чл. 8, ал. 1 до ал. 4 включително, както и вътрешните преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с които не се засяга конструкцията им.

Чл. 10. (1) Видовете строежи от пета категория, буква "а" - жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв. м или с капацитет до 100 места за посетители, са:

1. жилищни сгради с ниско застрояване и сградните отклонения на инженерната мрежа към тях;

2. смесени сгради с ниско застрояване и сградните отклонения на инженерната мрежа към тях;

3. вилни сгради;

4. сгради и съоръжения за обществено обслужване - за образование, социални грижи, култура и изкуство, религия, административни и битови услуги, търговия, обществено хранене, хотели, сгради и съоръжения за спорт и развлечения и др.; номенклатурата на обществено-обслужващите сгради е дадена в приложение № 2;

5. сгради за паркинг-гаражи, гаражи и открити паркинги, разположени в самостоятелни УПИ, с капацитет до 50 паркоместа.

(2) Видовете строежи от пета категория, буква "б", са производствените и складовите сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях.

(3) Видовете строежи от пета категория, буква "в", са строежите от допълващото застрояване, извън тези от шеста категория.

Чл. 11. Строежи от пета категория са и реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите по чл. 10, ал. 1 до ал. 3 включително.

Чл. 12. Строежи от шеста категория са строежите по чл. 54, ал. 1 и 4 и чл. 147 ЗУТ.

Чл. 13. Когато строежи или части от тях попадат по един критерий в определена категория, а по друг - в по-висока, те се категоризират в по-високата категория.

Чл. 14. (1) Когато за строежи или части от тях категоризацията се извършва по критерия "брой (места) посетители или работни места", категорията се определя в зависимост от максималния капацитет на посетителите или работните места. Нормативните площи за един посетител (работно място) са съгласно нормативните актове за проектиране на съответните сгради и съоръжения при спазване на технологичните, противопожарните, хигиенните и др. изисквания.

(2) За сгради, за които няма нормативно определени площи за един посетител (работно място), максималният капацитет се изчислява при спазване на изискванията за пожарна безопасност и безопасна евакуация съгласно дадените нормативи в приложение № 3.

(3) Проектният капацитет се определя в част технологична на инвестиционния проект и не може да бъде по-голям от максималния.

| Допълнителни разпоредби | Път до документа |
| --- | --- |

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. Производствени сгради са сградите за производство в строителната промишленост, машиностроителни и металообработващи производства, дървообработващи производства, текстилни производства, производства за преработка на животински продукти, производство на хранителни продукти и вкусови вещества, както и животновъдни дейности и обекти, свързани с тях.

2. Под обществено-обслужващи сгради се разбират обектите, които се предвиждат с оглед да се създаде система за обслужване на населението в административно, стопанско, културно, битово, просветно, здравно и друго предназначение.

3. Максималният капацитет на посетителите (работните места) по чл. 14 е отношението на разгънатата застроена площ (РЗП) към необходимата застроена площ за един посетител (РЗП/нормативно определена площ за един посетител). В РЗП не се включват площите на санитарните помещения, стълбищните клетки и асансьорите.

§ 2. При проектиране и изпълнение на нови сгради за обществено обслужване, разположени на територията на производственото предприятие, както и при преустройствата, реконструкциите и основните им ремонти, същите се категоризират съгласно новия проектен капацитет.

§ 3. Строежите, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, не са предмет на тази наредба.

| Заключителни разпоредби | Път до документа |
| --- | --- |

§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 137, ал. 2 от Закона за устройство на територията.

§ 5. Указания по прилагане на наредбата дава министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Министър: В. Церовски