НАРЕДБА № 9 от 1.12.1999 г. за правила и норми за разполагане на кабелни разпределителни мрежи за радио- и телевизионни сигнали

Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 108 от 10.12.1999 г., изм. и доп., бр. 79 от 10.09.2004 г. т. 12, р. 2, № 135а

## Раздел I

## Общи положения

Чл. 1.  (1) С тази наредба се определят изискванията за проектиране и изграждане на нови и за реконструкция на съществуващи кабелни разпределителни мрежи за радио- и телевизионни сигнали, наричани по-нататък "кабелни мрежи".

(2) Наредбата се прилага за разполагане на кабелни мрежи в габаритите на улиците и извън тях, в озеленени площи и в други територии в населените места и извън тях.

Чл. 2.  (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2004 г.) Кабелните мрежи се проектират, съгласуват с местоположението на останалите технически проводи и изграждат при спазване изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за далекосъобщенията (ЗД) и при спазване на нормативните актове по проектирането и строителството и правилата за контрол и приемане на строителните и монтажните работи.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2004 г.) Кабелните мрежи и елементите, от които те се изграждат, трябва да отговарят на действащата нормативна уредба за далекосъобщителни мрежи.

Чл. 3.  Кабелните мрежи и техните елементи се разполагат спрямо останалите подземни и надземни технически проводи съгласно изискванията на Наредба № 8 за правила и норми за разполагане на техническите проводи и съоръжения в населени места (ДВ, бр. 72 от 1999 г.).

Чл. 4.  (Изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2004 г.) При проектиране и изграждане на кабелните мрежи се спазват изискванията на Правилника по безопасността на труда при работа по въздушни и кабелни съобщителни линии и мрежи (Д-06-001, С., 1997 г.; утвърден от министъра на труда и социалната политика) и Правилника по безопасността на труда при експлоатацията на електрическите уредби и съоръженията (Д-01-008).

Чл. 5.  (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2004 г.) Основните термини и техните определения по смисъла на тази наредба са съгласно БДС ЕN 50083 - 7 "Системи кабелни разпределителни за радио- и телевизионни сигнали.  Част 7: Изисквания към системата".

Чл. 6.  Кабелите на кабелните мрежи се изграждат като подземни и като въздушни линии.

## Раздел II

## Подземни кабелни линии

Чл. 7.  Местоположението на кабелите на кабелната мрежа в напречния профил на тротоара се определя в хоризонтално направление от хоризонталното светло разстояние между кабелите, регулационната и бордюрната линия и местоположението на останалите проводи.  Във вертикално направление местоположението се определя от най-малкото земно покритие на кабелите и от най-голямата дълбочина на полагане спрямо нивото на бордюра или нивото на покритие на пешеходната улица, алея или територия.

Чл. 8.  Най-малкото светло хоризонтално разстояние между успоредно разположените кабели на кабелната мрежа и другите технически проводи се определя съгласно приложение № 1.

Чл. 9.  Най-малките вертикални светли разстояния между кабелите на кабелната мрежа и подземните технически проводи при пресичане се определят съгласно приложение № 2.

Чл. 10.  Най-малкото земно покритие на кабелите на кабелната мрежа е 0,50 m.

Чл. 11.  Най-голямата дълбочина на полагане на кабелите на кабелната мрежа е 1,30 m.

Чл. 12.  (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2004 г.) При полагане в изкоп на повече от един кабел (в т. ч. от различен тип) отделните кабели се разполагат на разстояние най-малко 0,10 m един от друг.

Чл. 13.  (1) Шахтите на подземната съобщителна тръбна мрежа се разполагат по оста на определения за съобщителните кабели пояс.

(2) Нивото на капаците на шахтите трябва да съвпада с нивото на тротоара или пешеходната зона.  В озеленените площи нивото на капака се проектира най-малко на 0,15 m над проектното ниво на терена.

Чл. 14.  (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2004 г.) При изтегляне на кабелите в подземната тръбна мрежа се използва само съобщителната тръбна мрежа.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2004 г.) Не се допуска изтегляне на кабелите в други тръбни мрежи (например на светофарни и други силнотокови уредби).

Чл. 15.  (1) Не се допуска изтегляне на втори кабел в заета тръба от подземната съобщителна тръбна мрежа.

(2) Допуска се да се създават вторични канали в свободна тръба от подземната съобщителна тръбна мрежа чрез едновременно изтегляне на няколко защитни тръби.

Чл. 16.  Кабелите на кабелната мрежа се означават с трайна маркировка с табелка, съдържаща описание на типа на кабела, фирмата на кабелния оператор и номера на линията от проекта на системата.  Табелките се поставят във всяка шахта и на всеки 20 - 30 m в колектора.

Чл. 17.  При монтаж на кабелите на кабелната мрежа в шахтите не се допуска кръстосване с други кабели и препречване на свободните отвори на тръбната мрежа.

Чл. 18.  (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2004 г.) Сближенията и пресичанията на подземно разположените линии на кабелната мрежа със силнотоковите линии, с електрифицираните жп линии, с трамвайните и тролейбусните линии трябва да съответстват на изискванията на Правилника за защита на съобщителните линии от опасно и смущаващо електромагнитно влияние на електропроводните линии и за допустимите минимални сближения (Д-06-002) и на БДС 2852-71 "Сближения и пресичания на съобщителни линии с електропроводни линии, електрифицирани железопътни линии, трамвайни и тролейбусни линии".

## Раздел III

## Въздушни кабелни линии

Чл. 19.  Въздушните кабелни линии се изграждат по един от следните начини:

1.  чрез изтегляне на кабел по носещо въже, в т.ч. и самоносещ кабел, монтирани на стълбовна конструкция;

2.  чрез изтегляне на кабел по носещо въже между две сгради;

3.  чрез укрепване на кабел по стени;

4.  чрез извеждане на кабел на стена или стълб от изкоп или въвеждане на кабел в изкоп.

Чл. 20.  (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2004 г.) Изграждане на въздушни линии от магистрална и субмагистрална разпределителна мрежа се допуска в населени места съгласно § 6, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗД.

Чл. 21.  (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2004 г.) Забранява се изграждане на въздушни кабелни линии в населени места с жилищно комплексно застрояване по смисъла на ЗУТ.

Чл. 22.  (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2004 г.) За изграждане на въздушни линии на кабелната мрежа не може да се използват стълбовете на: въздушните електропроводни линии за напрежение над 400 V, градския електротранспорт и електрифицираните жп линии.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2004 г.) Въздушни кабелни линии се разрешава да се окачват на стълбовете, предназначени за улично осветление, в случай, че захранващите проводници са монтирани вътрешно след сключване на договор със собственика им.

(3) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2004 г.) Допуска се в случаите по чл. 20 изграждане на въздушни линии на кабелната мрежа на стълбовете на въздушните електропроводни линии за напрежение до 400 V, собственост на електроразпределителните предприятия, след сключен договор със собственика им, който урежда и осигуряването на безопасността на персонала на двете договарящи се страни.

Чл. 23.  (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2004 г.) (1) При изграждане на въздушни кабелни линии се допуска монтиране на активни и пасивни елементи върху стълб или стена при спазване на следните изисквания:

1.  да са разположени в подходящи кутии, осигуряващи защита от атмосферни влияния;

2.  при монтаж на елементите върху стълб кутиите по т. 1 да са монтирани на височина не по-малко от 1,8 m от земята;

3.  активните елементи да имат изградена заземителна инсталация.

(2) Разполагането на активните елементи задължително се съгласува със собственика на сградата или със собственика (оператора) на електроразпределителната мрежа.

Чл. 24.  (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2004 г.) Сближенията и пресичанията на въздушните линии на кабелната мрежа със силнотоковите линии, с електрифицираните жп линии, с трамвайните и тролейбусните линии трябва да съответстват на изискванията, посочени в чл. 18.

Чл. 25.  Минималното разстояние до въздушно окачения кабел в точката на неговото максимално провисване се определя, както следва:

1.  четири метра от нивото на тротоарната настилка, покритието на пешеходната улица, алея или терен в случаите, когато линията е изградена извън габарита на уличното платно (по протежение на улицата) или неелектрифицираната жп линия;

2.  пет и половина метра от нивото на пътната или уличната настилка в случаите, когато пресича път или улица, по която не преминават трамвайни или тролейбусни линии;

3.  шест и половина метра от главата на жп релса в случай на пресичане на неелектрифицирана жп линия.

Чл. 26.  Разстоянието от повърхността на земята до въздушната кабелна линия не трябва да надвишава 8 m.

Чл. 27.  Разстоянието между опорите не може да е по-голямо от 40 m.  При пресичане на улица или неелектрифицирана жп линия разстоянието не може да е повече от 35 m.

Чл. 28.  Разстоянието между въздушната кабелна линия и окръжаващите я обекти се определя по БДС 3368-70 "Разстояния между въздушни и кабелни съобщителни и радиотранслационни линии и обкръжаващи ги обекти".

## Раздел IV

## Кабелна инсталация в сграда

## (Загл. изм. - ДВ, бр. 79 от 2004 г.)

Чл. 28а.  (Нов - ДВ, бр. 79 от 2004 г.) Изпълнението на кабелната инсталация в сгради се извършва със съгласието на собствениците, съответно собствениците в етажната собственост съгласно ЗУТ, въз основа на представена проектна документация за монтажните работи, които ще бъдат извършени.

Чл. 29.  (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2004 г.) При нови сгради кабелите се изтеглят в предварително изградените за целта канали.

Чл. 30.  Кабелите в съществуващите сгради се изграждат по един от следните начини:

1.  чрез изтегляне в свободна мрежа;

2.  чрез закрепване върху стените;

3.  чрез изтегляне в пластмасова тръба под мазилката;

4.  чрез полагане в пластмасов профил за кабелиране на сгради.

Чл. 31.  (1) (Отм. - ДВ, бр. 79 от 2004 г.).

(2) Не се разрешава прокарването на кабелите през пожаро- и взривоопасни помещения, както и през помещения с агресивна среда.

Чл. 32.  Допуска се кабелите да се полагат успоредно на топлопроводната и газовата инсталация на разстояние не по-малко от 0,3 m.

Чл. 33.  Забранява се изтеглянето в една и съща тръба на:

1.  (изм. - ДВ, бр. 79 от 2004 г.) кабел от кабелната мрежа и силнотоков кабел;

2.  (изм. - ДВ, бр. 79 от 2004 г.) кабел от кабелната мрежа и радиотранслационен кабел.

Чл. 34.  (1) Въводите в сградите са подземни или въздушни.  Кабелът се въвежда в сградите по правило подземно.

(2) Допуска се въводът да се изгражда в избени помещения и входното устройство на сградата (ВУС) да се монтира само при осигурен постоянен достъп на техническия персонал в тези помещения.

Чл. 35.  (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2004 г.) Допускат се и следните възможности за въводи в сгради:

1.  въздушен въвод при кабел, положен в изкоп;

2.  (доп. - ДВ, бр. 79 от 2004 г.) подземен въвод при въздушно подвеждане на кабела - за населени места съгласно § 6, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗД;

3.  (нова - ДВ, бр. 79 от 2004 г.) въздушен въвод при въздушно подвеждане на кабела - за населени места съгласно § 6, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗД.

(2) В случаите по ал. 1 кабелът се защитава със стоманена тръба или с профил на разстояние не по-малко от 2,5 m от земната повърхност.  Защитният елемент се укрепва стабилно към стената със скоби.

Чл. 36.  Въводът за една мрежа е само един.  При сложна конфигурация на сградите, в т.ч. с много входове и голям брой абонати, може да се изграждат повече от един въводи.

Чл. 37.  Разстоянието между отворите на въводите на кабела на кабелната мрежа и силнотоковия кабел не може да е по-малко от 0,5 m.

Чл. 38.  (1) Отворът за въвеждане на кабела в сградата се предвижда на достъпно, възможно най-близко до ВУС, място.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 79 от 2004 г.).

(3) (Отм. - ДВ, бр. 79 от 2004 г.).

Чл. 39.  (1) Въздушният въвод се изгражда откъм страничната или дворната фасада на сградата.  Кабелите по стените се укрепват с оглед запазване естетичния вид на сградата.

(2) Дължината на въздушния въвод от стълба до сградата не може да надвишава 40 m.

Чл. 40.  (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2004 г.) При въздушно въвеждане кабелът между обтегача на носещото въже и въводния отвор се укрепва по външната стена.

## Раздел V

## Безопасност и мълниезащита

Чл. 41.  (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2004 г.) Кабелните мрежи се проектират и изпълняват така, че да се изключва възможността за възникване на опасно напрежение върху външния проводник на който и да е кабел или на достъпна за допир токопроводима част на което и да е устройство, вкл. пасивните елементи.

Чл. 42.  (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2004 г.) За защита срещу опасностите за кабелните мрежи, породени от прехвърляне на опасни напрежения в тях от електропроводи за ниско или за високо напрежение, от съоръжения, захранвани с мрежово напрежение 380/220 V, както и за защита срещу опасностите, породени от преки попадения на мълнии или от вторични явления, свързани с мълниите, в кабелните мрежи се прилагат мерки за заземяване и изравняване на потенциалите между външния проводник на кабела и странични (чужди) за кабелната разпределителна система токопроводими елементи.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2004 г.) При изграждане, поддържане и използване на кабелните мрежи се спазват изискванията на БДС ЕN 50 083-1:2000 + А1 + А2 "Системи кабелни разпределителни за радио-, телевизионни и мултимедийни интерактивни сигнали.  Част 1: Изисквания за безопасност" и на техническите предписания за безопасност, определени съгласно приложение № 3.

Чл. 43.  При работа с оптични линии се спазват изискванията на Наредба № 9 за санитарните правила при работа с лазери (ДВ, бр. 95 от 1986 г.) и на Правилника по безопасността на труда при работа по въздушни и кабелни съобщителни линии и мрежи, 1997 г.

Чл. 44.  Усилвателите за кабелните мрежи (без тези в абонатната разпределителна мрежа) се монтират в специален шкаф или в муфа за усилвател, монтирана в кабелната шахта, и се захранват само дистанционно.

Чл. 45.  (1) Шкафовете за усилвателите на кабелната мрежа се разполагат на подходящи места в сградата или на тротоара непосредствено до фасадата на сградата, така че да не нарушават естетичния вид на улицата и да не възпрепятстват пешеходното движение.

(2) Блоковете за дистанционно захранване се монтират в самостоятелно отделение на шкафа за усилвателите на кабелната мрежа.

## ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1.  (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2004 г.) Кабелите на кабелната мрежа са съобщителни кабели.

§ 2.  По смисъла на тази наредба:

1.  "кабелна разпределителна система за радио- и телевизионни сигнали" е съвкупност от технически средства, вкл. тези на главната/главните станции, за разпределяне по кабел, главно на радио- и телевизионни сигнали;

2.  "линия (магистрална, субмагистрална, линия на абонатната разпределителна мрежа)" е преносна среда, представляваща част от кабелна разпределителна система; линията може да е коаксиален кабел, оптически кабел, вълновод или комбинация от тях;

3.  "кабелна разпределителна мрежа" е съвкупност от магистрална, субмагистрални и абонатни разпределителни мрежи (без главната/главните станции);

4.  "входно устройство на сградата (ВУС)" е интерфейс между външната и вътрешната част на кабелната разпределителна мрежа по отношение на сградата, всяка от които може да е притежание на различни собственици;

5.  "подземни технически проводи" са всички водопроводи, канализации, топлопроводи, газопроводи, кабели, подземната тръбна телефонна мрежа и др., както и съоръженията им, положени под повърхността на земята;

6.  "въвод" е част от кабелната мрежа, осигуряваща прехода между частите й извън и вътре в сградата;

7.  "свободна мрежа" е съставна част на сградата, предвидена за полагане на проводи с различно предназначение;  в сградата може да съществуват отделно или комбинирано следните разновидности на свободната мрежа:

а) тръбна мрежа, състояща се от вертикални и хоризонтални тръби;

б) подподова канална система;

в) канална система в стените;

г) подпрозоречна канална система;

д) вертикални кабелни ниши;

е) кабелни скари.

8.  (нова - ДВ, бр. 79 от 2004 г.) "главна станция" е съвкупност от устройства, включени между приемните антени или другите източници на сигнали и останалата част на кабелната мрежа, в които се извършва обработката на сигналите, подлежащи на разпределение;

9.  (нова - ДВ, бр. 79 от 2004 г.) "галваничен изолатор" е устройство, което осигурява електрическо разделяне в определен честотен обхват;

10.  (нова - ДВ, бр. 79 от 2004 г.) "разрядник" са искров разрядник, ограничител на напрежение или полупроводниково устройство, които ограничават импулсното напрежение между две части в защитаваното пространство.

## ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 3.  (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2004 г.) Тази наредба се издава на основание § 18, ал. 7 от заключителните разпоредби на ЗУТ..

§ 4.  Операторите на съществуващи кабелни мрежи са длъжни да ги приведат в съответствие с изискванията на тази наредба в 24-месечен срок от влизането й в сила.

§ 5.  (Отм. - ДВ, бр. 79 от 2004 г.).

§ 6.  (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2004 г.) Указания по прилагане на наредбата дават министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът на транспорта и съобщенията.

### Приложение № 1 към чл. 8

Най-малко светло хоризонтално разстояние между успоредно разположените

кабели на кабелната мрежа и другите технически проводи

1. До бордюрната линия                  - 0,5 m.

2. До водопровода                       - 0,5 m.

3. До канализацията                     - 0,5 m.

4. До топлопровода                      - 1,00 m.

5. До газопровода                       - 0,40 m.

6. До силнотоков кабел до 35 kV         - 0,50 m.

7. До силнотоков кабел над 35 kV        - 1,00 m.

8. До друг съобщителен кабел            - 0,10 m.

9. До проходим колектор                 - 0,20 m.

10. До непроходим колектор               - 0,20 m.

11. До трамвайна линия                   - 2,00 m.

12. До жп линия                          - 1,50 m.

13. До фундамент на стълб                - 2,00 m.

14. До фундамент на сграда               - 0,60 m.

15. До дърво                             - 1,50 m.

16. До храст                             - 0,70 m.

### Приложение № 2 към чл. 9

Най-малки вертикални светли разстояния между кабелите на

кабелната мрежа и подземните технически проводи при пресичане

1.  До водопровод, канализация,

топлопровод                          - 0,15 m.

2.  До газопровод                        - 0,20 m.

3.  До силнотоков кабел до 35 kV         - 0,15 m.

4.  До силнотоков кабел над 35 kV        - 0,30 m.

5.  До друг съобщителен кабел            - 0,15 m.

6.  До колектори                         - 0,30 m.

### Приложение № 3
                                             към чл. 42, ал. 2
                                (Ново - ДВ, бр. 79 от 2004 г.)

Технически предписания за безопасност на кабелни разпределителни мрежи

за радио- и телевизионни сигнали

1.  Общи положения

1.1.  Техническите предписания определят основните изисквания за

безопасност на кабелните разпределителни мрежи за радио- и телевизионни сигнали, наричани за краткост "кабелни мрежи".

1.2.  Техническите предписания се отнасят за защитата срещу поражения от

електрически ток и за мълниезащитата.  Те се прилагат при проектирането, изграждането и техническата експлоатация (поддържането) на кабелните мрежи.

1.3.  Кабелните мрежи трябва да отговарят на изискванията на

специализираната нормативна уредба и на актуалното издание на БДС ЕN 50 083-1:2000 + А1 + А2 "Системи кабелни разпределителни за радио-, телевизионни и мултимедийни интерактивни сигнали.  Част 1: Изисквания за безопасност".

1.4.  Примерна обобщена схема на кабелна мрежа е дадена на фиг. 1.  В

зависимост от условията за изграждане на кабелната мрежа някои от елементите, показани на фиг. 1, могат да бъдат обединени или да отпаднат. Обобщената схема дава възможност за удобно представяне на отделните елементи на кабелната мрежа и за диференцирано насочване на съответните изисквания.

1.5.  При проектирането на кабелните мрежи се предвиждат мерки за защита

срещу поражения от електрически ток и за мълниезащита в съответствие с нормативните актове, в които са определени изискванията към тях, и тези предписания.

1.6.  При изграждането на кабелните мрежи се изпълняват проектните

решения, влагат се градивни елементи с изискваното качество и се провеждат необходимите проверки и изпитвания за установяване съответствието на изпълнението с проекта.

1.7.  При техническата експлоатация на кабелните мрежи се поддържа

ефективността на мерките за защита срещу поражения от електрически ток и на мълниезащитата чрез провеждане на контролни проверки и измервания (изпитвания).

1.8.  При избора на мерки за защита срещу поражения от електрически ток

се отчитат както нормалните условия на експлоатация на кабелните мрежи, така и ненормалните условия, които е било възможно да бъдат предвидени.

1.9.  Приема се, че защитата срещу директен допир е осигурена, когато

елементите на кабелните мрежи имат степен на защита срещу проникване на тела не по-ниска от IP 2Х, при условие че няма да се използват инструменти или

други помощни средства за снемане на части от обвивките.

1.10.  По правило за защита срещу индиректен допир се използват защитни

мерки без защитен проводник.  Когато при съответна обосновка се използват защитни мерки със защитен проводник, се препоръчва защита от токове с нулева последователност, а защитните клеми на елементите на кабелната мрежа не трябва да имат електрическа връзка с неутралния проводник на захранващата електрическа мрежа.

1.11.  Градивните елементи на кабелните мрежи, които се захранват с

променливо напрежение до 65 V от разделящ трансформатор, не подлежат на защита срещу индиректен допир.  Това не изключва наличието на защитни клеми, както и заземяване за изравняване на потенциалите или за целите на екранирането.

1.12.  Устройствата с мрежово захранване в главната станция и всички

активни устройства се монтират в помещения и зони с нормална пожарна опасност съгласно Наредба № 2 от 1987 г. за противопожарните строително-технически норми (обн., ДВ, бр. 58 от 1987 г.; изм. и доп., бр. 33 от 1994 г.;  актуализирана редакция, отпечатана заедно с Противопожарните строително-технически норми в официално издание на Министерството на вътрешните работи и Министерството на териториалното развитие и строителството чрез Българска строителна камара, С., 1994 г.).

1.13.  Мълниезащитата на кабелните мрежи обхваща както защитата при

пряко попадение на мълния, така и защитата срещу електромагнитните въздействия, породени от мълния.

2.  Предписания за главните станции

2.1.  За осигуряване на защитата срещу директен допир устройствата с

мрежово захранване на главната станция трябва да отговарят на едно от следните изисквания:

2.1.1.  имат степен на защита не по-ниска от IP 2Х, или

2.1.2.  устройствата, които не отговарят на изискването за минимална

степен на защита IP 2Х, са разположени в обвивки, осигуряващи изискваната степен на защита.

2.2.  За осигуряване на защитата срещу индиректен допир устройствата на

главната станция, които са обединени с мрежовото си захранване (мрежовото им захранване е в общ корпус с устройството), трябва да отговарят на изискванията за клас II на защита срещу поражения от електрически ток. Всички метални корпуси и метални конструкции имат защитни клеми и се свързват с шината за изравняване на потенциалите.

2.3.  За осигуряване на защитата срещу индиректен допир на устройствата

на главната станция, които се захранват с безопасно свръхниско напрежение до

24 V, не се прилагат никакви допълнителни мерки за защита.  Ако металните корпуси имат защитни клеми, те се свързват с шината за изравняване на потенциалите.

2.4.  За осигуряване на защитата срещу индиректен допир устройствата на

главната станция, които представляват самостоятелен блок за захранване на други съоръжения с безопасно свръхниско напрежение до 24 V, трябва да отговарят на изискванията за клас II на защита срещу поражения от електрически ток.  За веригите за безопасно свръхниско напрежение не се налагат никакви допълнителни мерки за защита.  Когато устройствата са с метален корпус, той трябва да има защитна клема, която се свързва с шината за изравняване на потенциалите.

2.5.  Устройствата за дистанционно захранване на магистралните и

субмагистралните усилватели с променливо напрежение до 65 V и устройствата, предназначени за захранване на активните елементи на антенните системи, трябва да отговарят на изискванията по т. 2.4.

2.6.  Захранващите устройства на съоръженията за позициониране на

антени, за защита срещу обледяване и др. под. трябва да отговарят на изискванията за клас II на защита срещу поражения от електрически ток, независимо дали осигуряват захранване с безопасно свръхниско напрежение или с по-високо напрежение.  За захранването се използват специално прокарани кабели, чиято изолация е предвидена за работа на открито.

2.7.  Всички метални корпуси, обвивки, монтажни панели, стойки, шкафове

и други съставни части в главната станция имат външни защитни клеми, чрез които се свързват към веригите за заземяване и изравняване на потенциалите.

2.8.  Металните корпуси на пасивните устройства в главната станция имат

защитни клеми и са свързани с проводници за изравняване на потенциалите.

2.9.  Външните проводници на кабелите, които влизат и излизат от

главната станция, се свързват към шина за изравняване на потенциалите. Допуска се използване на отделни шини за входящите и изходящите кабели. Между двете шини трябва да има сигурна електрическа връзка с много малко съпротивление така, че присъединяването към две шини да е равностойно на присъединяването към една и съща шина.

2.10.  Главната станция трябва да има самостоятелна заземителна уредба,

независима от съществуващи в сградата други заземителни уредби.  Когато в сградата с главната станция има заземителна уредба за целите на защитата срещу поражения от електрически ток, която е независима от заземяванията на захранващата електрическа мрежа (заземяването на неутралния проводник), се допуска да се използва съществуващата заземителна уредба, ако съпротивлението спрямо земя съответства на изискваното за главна станция.

2.11.  Когато за сградата, в която ще се разполага главната станция, трябва да се проектират заземителна уредба за целите на кабелната мрежа и мълниезащитна уредба за външните антени на главната станция, може да се проектира обща заземителна уредба, която по отношение на съпротивлението спрямо земя съответства на изискваното за главна станция, а по отношение на заземителните проводници, разположението на заземителя и др. съответства на изискванията за мълниезащита.

2.12.  Заземителната уредба може да се изпълнява с вертикално набити

тръби, пръти или профили или с хоризонтално положени ленти (шини). Заземителите не трябва да се полагат във вода, в агресивни почви или в близост до електрифицирани железопътни и трамвайни линии (препоръчва се отстоянието да бъде най-малко 200 m).

2.13.  Заземителните проводници се присъединяват към заземителите чрез

сигурно електрическо съединение, като винтова клема - за медните заземителни проводници, или чрез заварка - за стоманените заземителни проводници. Заземителните проводници се свързват към частите, подлежащи на заземяване, посредством защитни клеми.

2.14.  Съпротивлението на заземяване (общото съпротивление на

заземителната уредба и заземителния проводник до защитната клема на заземяваното съоръжение) за главната станция е до 10 Љ.  Тази стойност се отнася за най-неблагоприятните климатични условия - през лятото.

Измерванията на съпротивлението на заземителите спрямо земя се

провеждат при въвеждане на заземителната уредба в експлоатация, а след това - ежегодно.  Когато измерванията не се провеждат през сухия период на годината (през лятото), измерените стойности за съпротивление на заземителите се коригират с коефициент за съответния период от годината.

2.15.  За защитата срещу поражения от електрически ток на

електрообзавеждането, разположено в помещението (помещенията) на главната станция, което не е свързано пряко с технологичните съоръжения на главната станция, няма специални изисквания.  За защита срещу индиректен допир се препоръчва защита от токове с нулева последователност.

2.16.  Защитата на външните антени на главната станция при преки

попадения на мълнии се изпълнява съгласно т. 10.1.1 на БДС ЕN 50 083-1, като:

2.16.1.  когато сградата, в която се разполага главната станция, има

съществуваща мълниезащитна уредба съгласно Нормите за проектиране на мълниезащитата на сгради и външни съоръжения (отпечатани в Бюлетина за строителство и архитектура (БСА), бр. 1 от 1988 г.; изм., ДВ, бр. 10 от 1999 г.; БСА, бр. 12 от 1998 г.; изм., ДВ, бр. 84 от 2000 г.), която обхваща изцяло елементите на външните антени на главната станция, не се прилагат

допълнителни изисквания;

2.16.2.  когато съществуващата мълниезащитна уредба не обхваща изцяло

елементите на външните антени на главната станция, тя се проектира наново и се преработва така, че да обхваща изцяло елементите на външните антени;

2.16.3.  когато сградата, в която се разполага главната станция, няма

мълниезащитна уредба, се проектира и изгражда мълниезащитна уредба съгласно Нормите за проектиране на мълниезащитата на сгради и външни съоръжения.

2.17.  Защитата от пренапрежения на главната станция, на ВУС, на

абонатните контакти или на входа на абонатните устройства се изпълнява съгласно т. 10.3 на БДС ЕN 50 083-1.

3.  Предписания за магистрални, субмагистрални и третични (до ВУС)

кабелни разпределителни мрежи

3.1.  За осигуряване на защитата срещу директен допир:

3.1.1.  усилвателите с мрежово захранване и устройствата за дистанционно

захранване, разположени в помещение, имат степен на защита не по-ниска от IP 2Х;

3.1.2.  усилвателите, монтирани на открито, имат степен на защита не

по-ниска от IP 64;  препоръчва се степен на защита IP 65;

3.1.3.  усилвателите и устройствата за дистанционно захранване,

монтирани в шкаф, имат степен на защита не по-ниска от IP 64;

3.1.4.  усилвателите с дистанционно захранване до 65 V, монтирани в

шахта, тунел или колектор, имат степен на защита IP 68.

3.2.  За осигуряване на защитата срещу индиректен допир усилвателите с

мрежово захранване трябва да отговарят на изискванията за клас II на защита срещу поражения от електрически ток.  Когато металните корпуси на усилвателите имат защитни клеми, те се свързват с проводници за изравняване на потенциалите.

3.3.  За осигуряване на защитата срещу индиректен допир устройствата за

дистанционно захранване с променливо напрежение до 65 V трябва да отговарят на изискванията за клас II на защита срещу поражения от електрически ток. Когато металните корпуси на устройствата имат защитни клеми, те се свързват с проводници за изравняване на потенциалите.

3.4.  За заземяване на отделни участъци на линиите и усилвателните

пунктове се проектират и изграждат собствени заземители.  Забранява се използването на каквито и да е съществуващи заземителни уредби.  Допуска се използване на естествени заземители, след като се проверят съпротивлението им спрямо земя и тяхната надеждност за целия експлоатационен срок на кабелната мрежа.

3.5.  Заземяването се извършва:

3.5.1.  за магистрална линия - в главната станция и в усилвателните пунктове;

3.5.2.  за субмагистрална линия и третична линия - в усилвателните

пунктове;

3.5.3.  за надземно (въздушно) полагане на кабел по стълбовно трасе се

заземява и носещото въже;  заземяването се извършва в двата края на трасето и по протежение на трасето през всеки 150 - 200 m.

3.6.  Заземяването на външния проводник на линия на кабелната мрежа се

извършва посредством заземителна скоба, която се свързва със заземителен проводник към заземителя на усилвателния пункт.

3.7.  Когато усилвателният пункт се монтира в усилвателна муфа в шахта,

муфата се заземява чрез свързване към самостоятелен заземител посредством заземителен проводник със сечение 16 mmќ.

3.8.  Присъединяването на заземителните проводници се извършва при

спазване изискванията на т. 2.13.  Заземителните проводници се свързват към носещото въже посредством скоби или чрез усукване с последващо запояване.

3.9.  По отношение на съпротивлението спрямо земя и неговото измерване

се прилагат изискванията на т. 2.14.

3.10.  Когато при свързването на външния проводник на кабел към

заземител протича изравнителен ток, който превишава допустимия ток, определен от производителя за съответния тип кабел или кабелен съединител, и ако причината за протичане на изравнителния ток не може да бъде отстранена, се включва галваничен изолатор.  Външните проводници на всички участъци, разделени с галваничен изолатор, се свързват към отделни заземители.

3.11.  Когато отделни устройства от кабелната мрежа, участващи във

вериги за заземяване или изравняване на потенциалите, се подменят или отстраняват, независимо за какъв период от време, непрекъснатостта на външния проводник на кабел трябва да бъде запазена, като се използват заместващи (шунтиращи) електрически връзки.

3.12.  Когато въздушни кабелни линии се окачват на стълбовете на

въздушни електропроводни линии за напрежение до 400 V, собственост на електроразпределителното предприятие, се спазват и следните изисквания:

3.12.1.  всяко отклонение на кабелната мрежа към сградна инсталация и

главна станция се секционира чрез галваничен изолатор за напрежение 400 V и разрядници;

3.12.2.  изгражда се самостоятелен заземител (заземителна уредба) със

съпротивление не по-голямо от 10 Љ;

3.12.3.  предприемат се мерки за изравняване на потенциалите със

заземителната уредба на въздушната електропроводна линия.

3.13.  Магистралните и субмагистралните кабелни мрежи се проектират подземни, поради което при обичайните условия не се налагат никакви допълнителни мерки за мълниезащита.  За райони с много активна мълниеносна дейност в основата на изкопа на разстояние 10 cm от кабела се полага стоманен поцинкован защитен проводник с диаметър 8 mm.  За по-добра защита могат да бъдат положени два защитни проводника от двете страни на кабела. Между външния проводник на кабела и защитния проводник не трябва да има електрическа връзка.  Защитните проводници не се въвеждат в кабелната шахта, а при въвеждане на кабела в сграда защитните проводници се прекъсват на разстояние до 5 m преди сградата.

3.14.  За осигуряване мълниезащитата на третична въздушна линия тя се

проектира така, че да се обхваща от мълниезащитните зони на съществуващи мълниезащитни уредби, или специално за нея се проектират нови мълниезащитни уредби съгласно Нормите за проектиране на мълниезащитата на сгради и външни съоръжения.

4.  Предписания за кабелни инсталации в сгради, вкл. входно устройство

на сградата (ВУС)

4.1.  Металният корпус на ВУС трябва да има защитна клема, която се

свързва с шината за изравняване на потенциалите.

4.2.  Външният проводник на входния кабел се свързва към шината за

изравняване на потенциалите.

4.3.  Разположените в сградата усилватели с мрежово захранване в

кабелната инсталация:

4.3.1.  трябва да имат степен на защита не по-ниска от IP 2Х за

осигуряване на защита срещу директен допир;

4.3.2.  трябва да отговарят на изискванията за клас II на защита срещу

поражения от електрически ток;

4.3.3.  когато имат метален корпус със защитна клема, тя трябва да се

свързва към шината за изравняване на потенциалите.

4.4.  Когато в сградата няма ВУС или усилвател, а се използва абонатен

отклонител (разклонител), защитната клема на последния се свързва с шината за изравняване на потенциалите.

4.5.  Защитата на кабелната инсталация, независимо от това дали завършва

с абонатен контакт или със съединител, се осигурява чрез изравняване на потенциалите на външния проводник на линията.  Активното съпротивление между мястото на свързване на външния проводник с абонатния контакт (или съединител) и най-близката точка за изравняване на потенциалите е не повече от 5 Љ.

4.6.  Кабелната инсталация в сградата трябва да има самостоятелна

заземителна уредба, която да е независима от съществуващи в сградата други заземителни уредби.  Допускат се следните изключения:

4.6.1.  когато в сградата има заземителна уредба за целите на защитата

срещу поражения от електрически ток и тя е независима от заземяванията на захранващата електрическа мрежа (заземяването на неутралния проводник), съществуващата заземителна уредба може да се използва за целите на кабелната инсталация, ако съпротивлението спрямо земя съответства на изискваното за кабелната инсталация;

4.6.2.  когато в сградата има само един абонат и няма нито ВУС, нито

усилвател, нито абонатен отклонител (разклонител), се допуска да не се изгражда самостоятелна заземителна уредба;  в този случай защитата се предвижда в отклонителя (разклонителя), от който се захранва кабелната инсталация.

4.7.  Допуска се свързване към заземителната уредба на кабелната

инсталация и на водоснабдителната и газоснабдителната система, при условие че тези системи са независими от заземяванията на захранващата електрическа мрежа (заземяването на неутралния проводник).

4.8.  По отношение на съпротивлението спрямо земя и неговото измерване

се прилагат изискванията на т. 2.14.  Заземителните проводници се свързват към защитните клеми чрез сигурни и леснодостъпни електрически съединения.

4.9.  Когато при свързването на външния проводник на кабел към заземител

протича изравнителен ток, който превишава допустимия ток, определен от производителя за съответния тип кабел или кабелен съединител, и когато причината за протичане на изравнителния ток не може да бъде отстранена, се включва галваничен изолатор.

4.10.  Веригите за изравняване на потенциалите не трябва да имат никаква

електрическа връзка с неутралния проводник на захранващата електрическа мрежа и се изпълняват от меден проводник със сечение най-малко 4 mmќ.

(графично изображение)

Фиг. 1. Примерна обобщена схема на кабелна мрежа