Правилник за изменение и допълнение на Правилника за безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи ( ДВ, бр. 34 от 2004 г.)

Издаден от Министерство на труда и социалната политика и Министерството на енергетиката и енергийните ресурси

Обн. ДВ. бр.19 от 1 март 2005 г.

§ 1. Наименованието на правилника се изменя така:

"Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи".

§ 2. Член 1 се изменя така:

"Чл. 1. С този правилник се определят минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, независимо от формата на собственост, наричани по-нататък "електрически уредби и мрежи"."

§ 3. В чл. 2 ал. 1 се изменя така:

"(1) Правилникът се прилага от длъжностните лица, които ръководят, контролират, извършват оперативно обслужване и/или работи в електрически уредби и мрежи."

§ 4. В чл. 3 ал. 1 се заличава.

§ 5. В глава втора заглавието на раздел V се изменя така:

"Раздел V. Изисквания към работещите за безопасност и здраве при работа".

§ 6. В чл. 143, ал. 1 т. 2 се изменя така:

"2. при напрежение над 35 kV до 110 kV включително - 1,5 m."

§ 7. В чл. 240 след думите "четвърта квалификационна група" се добавя изразът "или от лице, имащо право на едноличен преглед, съгласно чл. 236, ал. 2".

§ 8. В чл. 266, ал. 2 текстът "при извадени предпазители от гнездата във вторичните вериги на напреженовите трансформатори" се заличава.

§ 9. В чл. 320 след думите "работата с пробождане на тоководещите" се добавя думата "жила".

§ 10. В чл. 335 т. 2 се изменя така:

"2. металната част на режещия инструмент се заземява предварително; дръжките му да са от електроизолационен материал."

§ 11. В чл. 336 думите "вместо кабелна маса" се заличават.

§ 12. В чл. 521, ал. 1 думите "чл. 523, ал. 1" се заменят с "чл. 514, ал. 2".

§ 13. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. Параграфи 1

2. В § 3 се правят следните изменения и допълнения:

а) създава се нова т. 16а със следното съдържание:

"16а. Електрически мрежи са съвкупност от подстанции, разпределителни уредби, токопроводи, въздушни и кабелни линии за пренос и разпределение на електрическа енергия на определена територия.";

б) точка 23 се отменя;

в) точка 25 се изменя така:

"25. "Работодател" е понятието, определено в допълнителните разпоредби на Закона за здравословни и безопасни условия на труд."

§ 14. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:

1. Параграф 4 се изменя така:

"§ 4. Този правилник се издава на основание чл. 276, ал. 1 КТ. "

2. Параграф 6 се отменя.

3. Параграф 7 се изменя така:

"§ 7. Указание за прилагане на правилника дават министърът на енергетиката и енергийните ресурси и министърът на труда и социалната политика по компетентност."

4. Параграф 8 се отменя.